#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.05.2018   № 443

п. Батецкий

Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Батецкого муниципального района, Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Батецкого сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Батецкого сельского поселения.

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                             В.Н.Иванов

рв

№56п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального  района

от 23.05.2018  № 443

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Батецкого  сельского поселения

| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом | 1 |
| 2. | Багор | 1 |
| 3. | Ведро | 1-2 |
| 4. | вилы | 1 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |
| 6. | Лопата совковая | 1 |
| 7. | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |

*Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

* Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального  района

от 23.05.2018  № 443

Перечень

мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Батецкого сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Адрес местонахождения средств пожаротушения |  | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улица | Дом | Мотопомпа | Пожарный щит в комплекте |
| 1. | Русыня |  | 43 |  | 1 |
| 2. | Некрасово |  | 68 |  | 1 |
| 3. | Лужки |  | 35 |  | 1 |
| 4. | Глухово | Молодежная | 6 |  | 1 |
| 5. | Мроткино |  | 26 |  | 1 |
| 6. | Велеши |  | 12 |  | 1 |
| 7. | Озерёво |  | 18 |  | 1 |
| 8. | Батецко |  | 40 |  | 1 |
| 9. | Раджа |  | 10 |  | 1 |
| 10. | Несуж |  | 26 |  | 1 |
| 11. | Косово |  | 59 |  | 1 |
| 12. | Городня | Новая | 20 |  | 1 |
| 13. | Дубровка |  | 24 |  | 1 |
| 14. | Черная |  | 27 |  | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 14 |

______________