#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.08.2018   № 686

п. Батецкий

Об утверждении программы проведения проверки готовности Батецкого муниципального района к отопительному периоду               2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                       06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103, постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 10.05.2018 № 389 «О подготовке и проведении отопительного периода 2018/2019 года», с целью проведения  оценки готовности к отопительному периоду 2018/2019 года потребителей тепловой энергии и  оценки  готовности к отопительному периоду  2018/2019 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности Батецкого муниципального района к отопительному периоду 2018/2019 года.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Батецкого муниципального района Полушкина В.Ю.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                         В.Н.Иванов

рв

№56п

Утверждена

постановлением  Администрации

муниципального района

от  02.08.2018 № 686

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности Батецкого  муниципального района

к отопительному периоду 2018/2019 года

1.Общие положения

Программа проведения проверки готовности Батецкого муниципального района к отопительному периоду 2018/2019 года (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Батецкого муниципального района к отопительному периоду 2018/2019 года путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана на основании постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 10.05.2018 № 389 «О подготовке и проведении отопительного периода 2018/2019 года», с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103 (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

Батецкий участок Шимского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»;

потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2018/2019 года.

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2.Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнения требований, установленных главами III – IV Правил.

Задачи Программы:

Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Выявление наличия или отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведения проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период                   2018/2019 года.

4.Исполнители Программы

Районная межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного периода 2018/2019 года.

_____________________

Приложение

к программе проведения проверки

готовности Батецкого муниципального района  к отопительному периоду 2017/2018года

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации программы проведения проверки готовности Батецкого муниципального района

к отопительному периоду 2018/2019 года

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Комиссия, уполномоченная на проведение проверок | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные ООО «ТК Новгородская» | сентябрь | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; | Районная межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного периода 2018/2019 года. |  |
| 2 | Потребители тепловой энергии | сентябрь | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий. | Районная межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного периода 2018/2019 года. |  |

___________________