- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2024 № 52/1

п. Батецкий

Об утверждении Перечня муниципального имущества, предполагаемого к передаче                   в концессию

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества предполагаемого к передаче в концессию.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                              В.Н. Иванов

те

№52п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального района

от  02.02.2024 № 52/1

Перечень муниципального имущества, предполагаемого к передаче в концессию

| № п/п | Наименование объекта |  | Фактическое местонахождение | Технические характеристики сооружения | Рыночная стоимость, руб. с/НДС | Остаточная стоимость, руб. на 01.11.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насосная над артскважиной № 740 |  | Батецкий район, д. Мойка | артскважина № 740, глубина-60,0м, конструкция - 168мм35м,114мм/36,0м диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/8м; насосная - фундамент - сборные ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, двери - деревянные | 105 877 | 0 |
| 2. | Насосная над артскважиной 17-86 |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | артскважина № 17-86, глубина-40,0м, конструкция - 325мм/12;219мм/40м; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 219мм/18м; насосная - фундамент - сборные ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - совмещенная, кровля - шифер, двери - деревянные | 110 426 | 0 |
| 3. | Насосная над артскважиной № 47-74 |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | артскважина № 47-74, глубина-40,0м, конструкция - 324мм/8м;219мм/40м; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 219мм/10м; в том числе насосная - фундамент - сборные ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - совмещенная, кровля - шифер, двери - деревянные | 133 835 | 6629,8 |
| 4. | Артскважина № 1(№ 1-68) |  | п. Батецкий,. ул. Советская | артскважина - глубина-62,0м, конструкция - 16м/45,0м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 120мм/16,45м; насосная - бетонный ленточный фундамент, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, ворота - деревянные, глубина - 60,1 | 87 222 | 0 |
| 5. | Артскважина № 2 (№ 2-69) |  | п. Батецкий, ул. Советская | артскважина № 2/69, глубина-62,0м, конструкция - 16м/45,0м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 120мм/16,45м; в том числе насосная - бетонный ленточный фундамент, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, ворота - деревянные | 79 227 | 0 |
| 6. | Артскважина № 3 (№ 3 Н-36-82) |  | п. Батецкий, ул. Советская | артскважина № 36-82, глубина - 529мм/9,0м;,426мм/27,0м, конструкция - 60,0м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 219ммдлиной - 60,4м, р.ч. - 15,6м; в том числе насосная - фундамент - монолитный, бетонный, стены - кирпичные, перекрытия - деревянные, | 123 896 | 0 |
| 7. | Артскважина № 4-36 |  | п. Батецкий, ул. Дубецкая | артскважина: глубина-65,0м, конструкция - 324мм/18;168мм/60;114мм/10, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/6м; в том числе насосная - бетонный ленточный фундамент, стены - бревенчатые, перекрытия - деревянные, крыша - шифер по деревянным стропилам | 76 646 | 0 |
| 8. | Артскважина № 6 (№ 175) |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | артскважина № 175 - глубина-63м, конструкция-273/21;168/63,0, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 168мм/29,5м; в том числе насосная - фундамент-ж/б, стены - кирпичные, перекрытия-ж/б, крыша - рубероид, совмещенная, отделка - силикатный кирпич, двери - деревянные | 109 517 | 0 |
| 9. | Артскважина № 7 (№ Н-47-82) |  | п. Батецкий, ул. Первомайская у д. № 24 | артскважина № Н-47-82, глубина-65,0м, конструкция - 219мм/65, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/15,1м; насосная – фундамент-ж/б, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - шифер, совмещенная, отделка - силикатный кирпич, двери - деревянные | 295 763 | 0 |
| 10. | Насосная над артскважиной (№ 1996) |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | артскважина: глубина-70,0м, конструкция - 273мм/8;168/70, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 168/14; в том числе насосная - ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - совмещенная, рубе | 338 954 | 0 |
| 11. | Насосная станция для подъема воды |  | Батецкий р-н, д. Мойка | артскважина - глубина-60,0м, конструкция – 426мм/12;325мм/20; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 219мм/15м; насосная - ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - совмещенная, рубероид, | 65 135 | 0 |
| 12. | Насосная над артскважиой № 1680 |  | Батецкий р-н., д. Кчера | артскважина № 1680, глубина-60,0м, конструкция - 273мм/11,5м;168мм/60,0м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 168мм/12м; насосная - фундамент - камни под углами, две стены - кирпичные, две стены - дощатые, перекрытие - деревянное отепленное, крыша - совмещенная | 56 933 | 0 |
| 13. | Артскважина № 356 |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | артскважина № 356, глубина-62,0м, конструкция - 273мм/13м;168/48м,114мм/22м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/7м | 60 816 | 0 |
| 14. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | водонапорная башня металлоконструкции - ствол, бак, антикоррозийная обработка-окраска, резервуар - ж/б, Н=8,5, Vбака=25 м3; | 23 048 | 0 |
| 15. | Насосная над артскважиной № Н-61-91 |  | Батецкий р-н, д. Мойка | артскважина № Н-61-91, глубина-60,0м, конструкция - 325мм/20;219мм/41;114мм/10, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 219мм/18м; насосная - фундамент - сборные ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, двери - деревянные | 115 845 | 0 |
| 16. | Артскважина (№ 2423) |  | п. Батецкий, ул. Полевая | артскважина - глубина-529мм/9,0м; 426мм/27,0м, конструкция - 60,0м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 219ммдлиной - 60,4м, р.ч. - 15,6м; | 29 427 | 0 |
| 17. | Насосная над артскважиной № 56-91 |  | Батецкий р-н, д. Мойка | артскважина № Н-56-91 глубина-65,0м, конструкция - 324мм/18;168мм/60;114мм/10, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/6м; насосная - фундамент - сборные ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - ж/б, двери - деревянные | 114 917 | 0 |
| 18. | Биологические очистные сооружения |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | в том числе ограждение, грунтовая дорога, биопруд - 4 шт., контактный резервуар, отстойник-септик - 2 шт. ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - совмещенная, рубероид, двери - деревянные | 1 082 023 | 53105,73 |
| 19. | Биологические очистные сооружения |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | в том числе пристройка, в том числе крыльцо, ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки - кирпичные, перекрытия - ж/б, крыша - стропила деревянные, кровля - шифер, по деревянной обрешетке, двери - деревянные | 973 821 | 96861,67 |
| 20. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Городня | Башня - металлоконструкция - ствол, бак, антикоррозийное покрытие Н=10,6 м, | 5 762 | 0 |
| 21. | Насосная над артскважиной (№ 584) |  | Батецкий р-н, д. Городня | артскважина: глубина-41,0м, конструкция - 160мм/13,0м;120мм/28,3м; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 80мм/5м; насосная - фундамент - со смотровым колодцем ж/б, | 76 000 | 0 |
| 22. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Латовец | Башня - металлоконструкции - ствол, бак, антикоррозийная обработка-окраска, резервуар - ж/б, Н=8,3, Vбака=25 м3 | 34 572 | 8710,38 |
| 23. | Артскважина (№ 2500) |  | Батецкий р-н, д. Латовец | артскважина № 2500, глубина-05,0м, конструкция - 273мм/12,5м;168мм/60,5м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 168мм/9,0м; насосная - фундамент со смотровым колодцем-ж/б, | 87 067 | 0 |
| 24. | Насосная над артскважиной №617 |  | Батецкий р-н. д. Ясковицы | артскважина № 617, глубина-65,0м, конструкция - 273/15;168/47;114/24, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/8,0м;насосная - фундамент - камни под углами, стены- бревенчатые, перекрытие - деревянное без утепления, крыша - совмещенная шифер, двери - п | 29 692 | 100,5 |
| 25. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Ясковицы | водонапорная башня - ствол - металлический, бак - без утепления, глубина - 65 | 17 286 | 0 |
| 26. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Некрасова | водонапорная башня - фундамент со смотровым колодцем - ж/б, металлоконструкции - ствол, бак, антикоррозийная обработка-окраска, резервуар - ж/б, Н=9,1; Vбака=25 м3; | 40 335 | 0 |
| 27. | Артскважина (№ 342) |  | Батецкий р-н, д. Некрасова | артскважина №342, глубина-60,0м, конструкция - 168мм/35м;114мм/36м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/8м; насосная - колодец над артскважиной - ж/б d=2,0 м | 29 427 | 0 |
| 28. | Водопроводная установка |  | п. Батецкий, пер. Советский | металлическая | 213 676 | 0 |
| 29. | Канализационно – насосная станция |  | п. Батецкий, пер. Советский, 8 | перекрытия - железобетонные, наружные и внутренние капитальные стены - кирпичные | 815 320 | 99947,21 |
| 30. | Канализационная насосная станция |  | п. Батецкий, ул. Кривая Траншейная | фундамент - ж/б,стены -кирпичные, перекрытия-ж/б, крыша -совмещенная, рубероид, двери - деревянные | 132 775 | 5966,31 |
| 31. | Механизм построечный (КНС) |  | п. Батецкий, пер. Советский,8 | кирпичные стены, железобетонные плиты | 67 743 | 0 |
| 32. | Насосная станция для подъема воды (павильон) |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | артскважина № 1996, глубина-75,0м, конструкция - 325мм/16;168мм/75; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 168мм/15,0м; насосная - фундамент - сборные ж/б блоки, стены - кирпичные, перекрытия - деревянные, двери - деревянные | 80 090 | 0 |
| 33. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | водонапорная башня - земля - обваловка грунтом, фундамент со смотровым колодцем - ж/б, метал. Конструкции - ствол, бак,H=8,50,Vбака-25м3; | 23 048 | 0 |
| 34. | Артскважина (№ 319) |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | артскважина № 1159, глубина-87,0м, конструкция - 273мм/16м;168мм/55м;114мм/37м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/6м | 42 669 | 0 |
| 35. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Теребони | ;водонапорная башня - земляные работы - обваловка грунтом, фундаменты со смотровым колодцем - ж/б, метал.констр. - ствол, бак H=9,10м, V-бака=25м3 | 5 762 | 0 |
| 36. | Артскважина (№ 320) |  | Батецкий р-н, д. Теребони | артскважина № 320, глубина-62,0м, конструкция - 273мм/13;168мм/48м;114мм/22, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м - 114мм/7,0м | 15 204 | 0 |
| 37. | Водонапорная башня |  | Батецкий район, д. Кчера | водонапорная башня- земляные работы - обваловка грунтом, фундаменты со смотровым колодцем - ж/б, метал. Конструкции – ствол. Бак, H=6,50м,Vбака=25м3 | 4 627 | 0 |
| 38. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Мойка | H-15,90, площадь-1,2, объем 19 | 46 097 | 0 |
| 39. | Оборудование систем водоподготовки питьевой воды 7 объектов: |  | - №2423- ул. Полевая, - -36-74 ул. Дубецкая, - №3682- - №4782, - №1/687, №2\69 1.6 № 584 д. Городня: 1.7 № 1996, д. Вольная Горка |  | 4910097,50 | 4910097,50 |
| 40. | Сооружение (БОС) |  | п. Батецкий, ул. Энергетиков | S-8025 кв.м | 83001289,65 | 83001289,65 |
| 41. | реконструкция системы водоснабжения |  | Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня | протяженность 1,697 м | 2536818,30 | 2145725,34 |
| 42. | реконструкция системы водоснабжения |  | Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Чёрная | протяженность 1,082 м | 1808350,95 | 1529563,35 |
| 43. | Водопровод |  | Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение | Сооружение коммунального хозяйства-протяженность 3577 метров (КН 53:01:0000000:937) | 0 | 0 |
| 44. | Скважина |  | Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, д. Чёрное | Сооружение коммунального хозяйства - глубина 40 метров (КН 53:01:0084401:364) | 0 | 0 |
| 45. | Электроснабжение канализационной насосной станции |  | Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Комарова, сооружение 3П | Сооружение электроэнергетики, Электроснабжение канализационной насосной станции, протяженность 164 метра (КН 53:01:0010507:271) | 0 | 0 |
| 46. | Сооружение канализации |  | Система водоотведения в Новгородской области, Батецком районе, п. Батецкий, ул. Комарова, сооружение 2П | Сооружение канализации протяженность 576 метров (КН 53:01:0010507:272) | 0 | 3664514,60 на 01.01.2024 |
| 47 | Скважина |  | Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Белая | Сооружение коммунального хозяйства, глубина 40 метров (КН 53:01:0052301:159) | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Передаточные устройства |  |  |
| 1. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Городня | сети – длина 1700 м, d=50-железо | 957 283 | 0 |
| 2. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | водопроводные сети-6410 м, d=100-4500 м-полиэтиллен,d=50-1000м- сталь,d=32-910м-сталь | 5 963 262 | 62370,71 |
| 3. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Латовец | 1600 м, d=100,50, п/эт.,сталь | 1 822 897 | 0 |
| 4. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=50-1100м-полиэтиллен | 1 002 593 | 249380,32 |
| 5. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Ясковицы | 1100 м,d=50,d=25,сталь | 626 621 | 51984,01 |
| 6. | Водопровод из стальных труб |  | п. Батецкий, ул. Советская | 100 м.d-150,стальная труба, | 78 311 | 0 |
| 7. | Водопровод от больницы |  | п. Батецкий, ул. Советская | 250 м, d=100,150, чугун | 210 838 | 0 |
| 8. | Водопровод |  | п. Батецкий, ул. Бобкова | 1000 m,d-32 п/этилен | 694 063 | 0 |
| 9. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий ул. Комарова | 700 м, d=100,40, железо | 506 011 | 0 |
| 10. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Зосимова, пер. Типографский, ул. Каипова, ул. Линейная | 7968 м, d=150,100,п/эт, чугун | 5 759 851 | 78895,59 |
| 11. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Лужская, ул. Школьная | d-100,чугун | 1 771 038 | 43594,6 |
| 12. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 3554 м, d=150,50, чугун, сталь | 2 569 090 | 0 |
| 13. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 2167м, d=100,150, железо, чугун | 1 566 465 | 83658,95 |
| 14. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Кчера | водопроводные сети-1100 м,d=50, сталь | 614 617 | 0 |
| 15. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | 2383 м, d=100,32 п/эт, сталь | 2 583 910 | 0 |
| 16. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н д. Мойка | d=50-840 м, сталь | 478 510 | 0 |
| 17. | Водопроводные сети с 3 колонками (Гамма) |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=100-200 м,d=50-200м-сталь | 455 724 | 0 |
| 18. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Дубецкая | 1000 м, d=50, железо | 683 586 | 0 |
| 19. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Первомайская, ул. Лужская, ул. Мелиораторов | 899 м, d=100, чугун, железо | 649 863 | 49726,64 |
| 20. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Советская | 90 м, d=100,150, чугун | 65 058 | 0 |
| 21. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Советская | 45 м, d=100,150, чугун | 37 951 | 0 |
| 22. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Городня | 1700 м, d=50-железо | 957 283 | 0 |
| 23. | Водоснабжение |  | Батецкий р-н, д. Теребони | водопроводные сети-1500 м, d=100-п/эт.,d=32-сталь | 1 150 442 | 127615,62 |
| 24. | Канализационные сети |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 700 м,100,150, чугун, сталь | 590 346 | 0 |
| 25. | Канализационные сети |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 2600 м, d=100, чугун, керамика | 1 879 470 | 0 |
| 26. | Канализационные сети от больницы |  | п. Батецкий, ул. Советская | 250 м, d=100,150, чугун, керамика | 180 718 | 0 |
| 27. | Канализационные сети |  | п. Батецкий, ул. Лужская | 349 м, d=100,150, чугун, керамика | 252 283 | 0 |
| 28. | Напорный коллектор |  | п. Батецкий, пер. Советский | 1,0 d=300, асбоцемент | 730 730 | 0 |
| 29. | Наружные водопроводные сети библиотеки |  | п. Батецкий, ул. Советская | 38м, d=100. | 25 678 | 0 |
| 30. | Наружные водопроводные сети РДК |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 150м, d=150,50, чугун, сталь | 122 836 | 0 |
| 31. | Наружные водопроводные сети РДК |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 520 м, d=100,150, железо, чугун | 375 894 | 0 |
| 32. | Наружные водопроводные сети РДК |  | п. Батецкий, ул. Советская | 228 м d=100,150, чугун , | 164 815 | 0 |
| 33. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Городня | 130 м,d=50-железо | 148 110 | 0 |
| 34. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | 90м, d=50, сталь | 60 816 | 0 |
| 35. | Наружные водопроводные сети школы |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 145м, d=100, чугун, железо | 104 817 | 0 |
| 36. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 463 м, d=100,150, железо, чугун | 334 690 | 5091,28 |
| 37. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=50-130 м, сталь | 88 866 | 0 |
| 38. | Наружные водопроводные сети д/с |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 96 м, d=150,50, чугун, сталь | 67 384 | 0 |
| 39. | Наружные водопроводные сети д/с |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 50 м, d=100,150, железо, чугун | 36 143 | 0 |
| 40. | Наружные канализационные сети д/с |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 205 м, d=100, 150, чугун, керамика | 172 887 | 27287,24 |
| 41. | Наружные канализационные сети д/с |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 73 м, d=100, чугун, керамика | 52 770 | 0 |
| 42. | Наружные канализационные сети РДК |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 210 м, d=100, чугун, керамика | 151 803 | 0 |
| 43. | Наружные канализационные сети |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 650 м,d-250,rthfv/ | 469 868 | 3556,64 |
| 44. | Наружные канализационные сети д/с |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 205 м, d=100, 150, чугун, керамика | 172 887 | 0 |
| 45. | Наружные сети водопровода д/с |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 156 м, d=100,150, чугун, керамика | 140 552 | 0 |
| 46. | Наружные сети водопровода д/с |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | 217 м, d=100,32-п/эт, сталь | 195 511 | 0 |
| 47. | Наружный водопровод (телеком) |  | п. Батецкий, ул. Советская | 310 м, d=100,150, чугун | 349 127 | 0 |
| 48. | Самотечная канализация |  | п. Батецкий, ул. Кривая Траншейная | 300 м. d=100,150, чугун, керамика | 202 719 | 0 |
| 49. | Самотечная сеть |  | п. Батецкий, ул. Советская | 300 м. d=100,150, чугун, керамика | 202 719 | 0 |
| 50. | Водопровод из стальных труб |  | п. Батецкий, ул. Садовая | 500 м. d=100, чугун, железо | 337 865 | 0 |
| 51. | Наружные сети водопровода до школы и д/с |  | Батецкий р-н, д. Городня | 270м, 85м, d=50, п/эт, железо | 319 845 | 0 |
| 52. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Некрасово | 1340м, d=50, железо | 905 477 | 0 |
| 53. | Сети наружного водопровода |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=50-1330 м,сталь | 1 914 565 | 0 |
| 54. | Сети наружной канализации от жилой зоны |  | п. Батецкий, ул. Лужская № 15,17. | 1000 м, d=100,150, чугун, керамика | 722 873 | 0 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воздуходувка (БОС) | п. Батецкий, ул. Энергетиков |  | Для поддержания кислорода, для размножения бактерий, производительность БОС-200 м3 в сутки | 837 | 0 |
| 2. | Компрессор ПСКД-525 | п. Батецкий, ул. Лесная |  | Дизельный двигатель Д-240 | 71106 | 0 |
| 3. | Котел КВС-095 | п. Батецкий, ул. Полевая |  | Котел сталь., давл. До 6 КГС/см2, радиац.23,0 м2, конв.14,0 м2 | 49 962 | 0 |
| 4. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Советская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2862 | 0 |
| 5. | Насос 2КВ | Батецкий р-н, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды м3/ч/напор 50/30 м, эл. двигатель 7,5 кВт-3000 об/мин | 2611 | 0 |
| 6. | Насос 2КВ | Батецкий р-н, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды м3/ч/напор 50/30 м, эл. двигатель 7,5 кВт-3000 об/мин | 2611 | 0 |
| 7. | Насос 2КВ | Батецкий р-н, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды м3/ч/напор 50/30 м, эл. двигатель 7,5 кВт-3000 об/мин | 2611 | 0 |
| 8. | Насос фекальный горизонтальный | п. Батецкий, пер. Советский |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность 1000 кг/м3, 1450 об/мин | 3015 | 0 |
| 9. | Насос фекальный МЦС | п. Батецкий, пер. Советский |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность 1000 кг/м3, 1450 об/мин | 3015 | 0 |
| 10. | Насос фекальный ПП | п. Батецкий, пер. Советский |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность 1000 кг/м3, 1450 об/мин | 3015 | 0 |
| 11. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Советская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 12. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Первомайская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 13. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Советская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 14. | Насос ЭЦВ 6-16-75 | п. Батецкий, ул. Полевая |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 3672 | 0 |
| 15. | Насосный агрегат СМ 125-80-315 | п. Батецкий ул. Энергетиков |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность,125 м3/час,э/двиг 15КВт,1500 об/мин | 6438 | 0 |
| 16. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Советская 39, скважина № 1 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 17. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Советская 29, скважина № 2 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 18. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Советская 39, скважина № 3 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 19. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Дубецкая, скважина № 4 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 20. | Насос ЭЦВ-8-25 | п. Батецкий, ул. Первомайская, скважина № 7 |  | Для подачи воды в номинальном режиме м3/ч/напор 25/100, э/двтг.-11,0 КВт | 5356 | 0 |
| 21. | Насос ЭЦВ-6-80 | п. Батецкий ул. Первомайская 26, скважина № 5 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 22. | Насос ЭЦВ-6-10 | п.Батецкий ул.Первомайская, скважина № 6 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 23. | Насос ЭЦВ-6-20 | Батецкий р-н, д. Новое Овсино |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 24. | Насос ЭЦВ-6-20 | Батецкий р-н, д. Новое Овсино |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 25. | Насос ЭЦВ-6-20 | Батецкий район, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 26. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Городня |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 | 0 |
| 27. | Насос ЭЦВ-5-10 | Батецкий район, д. Латовец |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч/м 4/125, э/двтг.-4,0 КВт | 5186 | 0 |
| 28. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий район, д. Косицкое |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 29. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Мойка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 30. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Мойка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 31. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Мойка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 32. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Полевая |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 | 0 |
| 33. | Воздуходувка (БОС) | Батецкий район, д. Вольная Горка |  | Для поддержания кислорода, для размножения бактерий, производительность БОС-200 м3 в сутки | 360 | 0 |
| 34. | Воздуходувка (БОС) | Батецкий район, д. Вольная Горка |  | Для поддержания кислорода, для размножения бактерий, производительность БОС-200 м3 в сутки | 360 | 0 |

______________________________________________