ПРОЕКТ

- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________2024 № _____

п. Батецкий

О утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Администрации Батецкого муниципального округа» на 2025-2030 годы

- В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Батецкого муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом: от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Батецкого муниципального округа,  Администрация Батецкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого муниципального округа» на 2025-2030 годы (далее - программа).

- Признать утратившим силу постановления Администрации Батецкого муниципального района:

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №745 от 23.12.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы»;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №427 от 22.05.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы»;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №753 от 24.08.2018 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №196 от 25.03.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы ;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №148 от 12.03.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы ;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №8 от 13.01.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы ;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №153 от 21.03.2022 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №655 от 10.10.2023 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы;

- постановление Администрации Батецкого муниципального района №502 от 06.09.2024 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого сельского поселения на 2017-2027 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект внесен и завизирован:

Начальник  отдела по работе с т

ерриториями                                                                                            М.А. Семенова

Согласовано:

Заместитель Главы

Администрации                                                                                         А.И. Новиков

Председатель

Комитета финансов                                                                                  Л.В.Клименко

Юридический отдел                                                                                  Д.А. Аникеев

Разослать:  дело - 1 экз.,  тер.отдел -  1 экз.     Всего: 2 экз.

При проведении первичной антикоррупционной   экспертизы представленного проекта постановления, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции____________________.                                                                                                                                        Н.И. Семенова

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Батецкого муниципального округа

на 2025-2030 годы»

Паспорт муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы:

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого муниципального округа  на 2025-2030 годы (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Батецкий территориальный отдел Администрации Батецкого муниципального округа (далее отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы:

Комитет финансов Администрации Батецкого муниципального округа (далее комитет финансов)

Организации производственной сферы (по согласованию).

4. . Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы :

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача: Создание условий для сбора и вывоза ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация площадок для мусорных контейнеров (бетонирование площадок, установка ограждений), ед. | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 1.2. Задача: Обеспечение населения услугами общественных бань |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Возмещение убытков общественных бань, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Срок реализации муниципальной программы:

Срок реализации программы 2030 год.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Местный бюджет | внебюджетные средства | ВСЕГО |
| 2025 | - | - | 1003,6 | - | 1003,6 |
| 2026 | - | - |  | - |  |
| 2027 | - | - |  | - |  |
| 2028 | - | - |  | - |  |
| 2029 | - | - |  | - |  |
| 2030 | - | - |  | - |  |
| Всего | - | - |  | - |  |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; надежность работы инженерных систем; комфортность и безопасность проживания, повышение удовлетворенности населения Батецкого муниципального округа уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

- Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры.

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении

Батецкий муниципальный округ занимает 1,6 тыс.кв.км.    На 1 января 2024 года на территории округа постоянно проживает  4775 человек   (99,2  % к показателю на 1 января 2023 года), все население сельское.

Жители округа проживают в  145 населенных пунктах.

В структуре населения 48 %  мужчин и 52 % женщин.

Трудоспособное население составляет 2694 человека (56,4 % от общего количества населения), моложе трудоспособного 685 человек, старше трудоспособного возраста 1396 человек. Средний возраст населения    44,52 года.

На территории Батецкого муниципального округа зарегистрировано 95 предприятий и организаций, в том числе 36 организаций государственной и муниципальной формы собственности (37,9 %), 52 частных предприятия (54,7 %), 6 общественных и религиозных организаций (6,3 %) и 1 предприятие смешанной формы собственности (1,1 %).

В структуре организаций муниципального округа наибольший удельный  вес составляют предприятия сельского и лесного хозяйства -  16,8 %, торговли - 14,7 %,  обрабатывающие производства - 9,5 %.

1.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами

жилищного фонда и объектов социальной сферы

Жилищный фонд Батецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. (по данным администрации) составил 120,8 тыс. м2 общей площади.  Жилищная обеспеченность составляет 26,8 м2/чел.

В округе преобладают частные дома. Их доля составляет – 94,1%.

Таблица 1. Жилищный фонд Батецкого муниципального округа по формам собственности на 01.01.2024 г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | частная |  | государственная |  | муниципальная |  |
| кв.м. | % | кв.м. | % | кв.м. | % | кв.м. | % |
| 95341,6 | 100,0 | 89713,9 | 94,1 | 525 | 0,6 | 5102,7 | 5,3 |

В округе по материалу стен преобладают деревянные жилые дома около 2/3 от общей площади жилищного фонда.

Таблица 2. Структура жилищного фонда Батецкого муниципального округа по материалу стен на 01.01.2014 г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т.ч. кирпичные, блочные, крупнопанельные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кв.м. | % | кв.м. | % | кв.м. | % | кв.м. | % |
| 95341,6 | 100 | 63107,8 | 66,2 | 23733,8 | 24,9 | 8500,0 | 8,9 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 35%, сжиженным газоснабжением – 100%.

________________________

Показатели жилищного фонда по Батецкому муниципальному округу

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дом) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг за год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (тыс.кв.м) | Центральный водопровод | Сжиженный газ (баллонный) | Электроэнергия | вода | газ | электроэнергия | Норматив потребления |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Батецкий территориальный отдел | 2129 | 2801 | 120,8 | 730 | 1793 | 2129 | 661 | 283 | 2983 | 5,08 4,69 3,86 1,2 4,4 | - | 688 | 1350 | - | 8256 |
| 2. | Передольский территориальный отдел | 1588 | 906 | 80,0 | 33 | 1588 | 1588 | 33 | 20 | 1588 | 5,08 4,69 3,86 1,2 4,4 | - | 300 | 500 | - |  |
| 3. | Мойкинский территориальный отдел | 1416 | 1031 | 58,5 | 20 | 1416 | 1416 | 20 | 11 | 1416 | 5,08 4,69 3,86 1,2 4,4 | - | 230 | 350 | - |  |
|  | ИТОГО: | 5133 | 4738 | 174 | 783 | 4797 | 5133 | 714 | 314 | 5987 |  |  |  |  |  |  |

Нормативы потребления воды:

Благоустроенное жилье -5,08

Многоквартирные дома 4,69

Частные дома с септиками3,86

Водоразборные колонки - 1,2

Общежития - 4,4

1.3.Электроснабжение

Электроснабжение Батецкого муниципального округа выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения «Ильменьские электрические сети» Батецкий РЭС.

Электроснабжение осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач  ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ. Потребители поселения получают электроэнергию от ПС 110/35/10 кВ «Батецкая», ПС 35/10 кВ «Передольская» и ТП 6/10 кВ.

  - Газоснабжение

Населенные пункты округа негазифицированы.

Во всех населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные здания, соцкультбыт, коммунальный сектор и жилые дома в пос. Батецкий, д. Новое Овсино, д.Городня, д. В.Горка, д. Мойка.

Основная часть жилой застройки округа имеют печное отопление и малометражные котлы на твердом топливе.

  - Водоснабжение

пос. Батецкий

В настоящее время водоснабжение пос. Батецкий осуществляется от семи автономных сетей водопровода, источниками водоснабжения которых являются семь артезианских скважин глубиной от 60 до 65 метров. Протяженность водопроводных сетей пос. Батецкий 19,2 км. На двух сетях имеется по одной водонапорной башне с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Городня

В настоящее время водоснабжение дер. Городня осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,9 км, источником водоснабжения которой служат две артскважины производительностью 104 м3/сут каждая. На сети имеются две водонапорные башни с баками ёмкостью 25 м3.

дер. Озерево

В настоящее время водоснабжение дер. Озерево осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,5 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Некрасово

В настоящее время водоснабжение дер. Некрасово осуществляется от водопроводной сети протяженностью 2,1 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 60,5 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Белая

В настоящее время водоснабжение дер. Белая осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,5 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Дубровка

В настоящее время водоснабжение дер. Дубровка осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,5 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Малый Латовец

В настоящее время водоснабжение дер. Малый Латовец осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,6 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Черная

В настоящее время водоснабжение дер. Черная осуществляется от водопроводной сети протяженностью 2,8 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 104 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Большие Ясковицы

В настоящее время водоснабжение дер. Большие Ясковицы осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,9 км, источником водоснабжения которой служит артскважина производительностью 86,5 м3/сут. На сети имеется водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3.

дер. Большой Латовец

В настоящее время водоснабжение дер. Большой Латовец осуществляется от водопроводной сети протяженностью 1,6 км, источником водоснабжения которой служат две артскважины производительностью 104 м3/сут каждая. На сети имеются две водонапорные башни с баками ёмкостью 25 м3.

дер. Новое Освино

В настоящее время водоснабжение дер. Новое Овсино осуществляется от водопроводной сети протяженностью 3,2 км, источником водоснабжения которой служат две артскважины производительностью 5,4 м3/час каждая. На сети имеются две водонапорные башни с баками ёмкостью 25 м3.

дер. Мелковичи

В настоящее время водоснабжение дер. Мелковичи осуществляется в большей части жилых домов, общественных зданий коммунального назначения от сети водопровода. Источником водоснабжения является артезианская скважина. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня.

дер. Кчера

В настоящее время водоснабжение дер. Кчера осуществляется в большей части через водоразборные колонки от сети водопровода длиной 1 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной 62 м и производительностью 2,5 м3/час. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объемом бака 30м3 и высотой столба 15м.

дер. Косицкое

В настоящее время водоснабжение дер. Косицкое осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения от сети водопровода длиной 6,5 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной 87 м и производительностью 25,9 м3/час. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объемом бака 30м3 и высотой 15 м.

дер. Теребони

В настоящее время водоснабжение дер. Теребони осуществляется в большей части через водоразборные колонки от сети водопровода длиной 1,5 км. Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной 62 м и производительностью 2,5 м3/час. В непосредственной близости от скважины имеется водонапорная башня объемом бака 30 м3 и высотой столба 15 м.

дер. Мойка

В настоящее время в дер. Мойка к центральному водоснабжению подключены: средняя школа, 12-ти квартирный жилой дом, 15 частных жилых домов, детский сад. Жители остальных домов пользуются шахтными колодцами общего и частного пользования и водоразборными колонками. Отдельные дома имеют собственные скважины.

дер. Вольная Горка

В настоящее время в дер. Вольная Горка к центральному водоснабжению подключены: средняя школа, три трехэтажных жилых дома, клуб, административное здание, детский сад, 48 частных домов. Жители остальных домов пользуются шахтными колодцами общего и частного пользования и водоразборными колонками.

В дер. Черное, дер. Теребеник, дер. Григорьево, дер.Остров

В настоящее время  водоснабжение осуществляет колхоз «Верный путь».

Источниками водоснабжения остальных деревень округа являются шахтные колодцы общего и частного пользования и частные скважины.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водоотведение

На территории Батецкого муниципального округа канализационная система имеется только в пос. Батецкий.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения пос. Батецкий системой самотечных коллекторов подаются на существующие очистные сооружения.

В дер. Городня школа, детский сад и административное здание имеют резервуар-накопитель, вывоз стоков из которого осуществляется на очистные сооружения в пос. Батецкий.

На территории Мойкинского территориального отдела канализационная система имеется в дер. Мойка и дер. Вольная Горка. Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки. Частично жилые дома к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными постройками.

На территории Передольского территориального отдела канализационная система имеется в дер. Новое Овсино. Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки. Частично жилые дома к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными постройками.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Батецкого муниципального округа сетей канализации не имеется. Жилые дома имеют выгребные ямы с утилизацией фекальных стоков в компостные ямы.

1.6. Теплоэнергетическое хозяйство

ООО «ТК Новгородская» занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии, обеспечивает население и муниципальные образовательные учреждения теплом на нужды отопления.

Производственно-технические показатели теплоэнергетического хозяйства по состоянию на 01.01.2024 года:

Количество котельных– 8 ед., работающих на твердом топливе (уголь+ дрова и дрова). 1 электрокотельная.

Установленная мощность котельных:

на твердом топливе   – 17,15 Гкал/час.

электрическая             -    0.15 Гкал/час.

- Перспективы развития муниципального образования

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 2.1. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Острота проблемы определяется высокой степенью износа муниципального жилищного фонда и требует больших капитальных вложений.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

увеличение площади жилищного фонда до конца расчетного срока до 114,8 тыс. м2 общей площади (в среднем 2,0 тыс. м2 в год);

увеличение до конца первой очереди жилищной     обеспеченности   до

35 м2 /чел.;

увеличение до  конца  расчетного  срока  жилищной обеспеченности до

40 м2 /чел.;

сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

Расчет объемов жилищного фонда

В настоящий момент жилой фонд округа составляет 120,8 тыс. м2.

Жилищная обеспеченность составляет 26,8 м2/чел.

Проектный жилой фонд рассчитывается на основной вариант перспективной численности населения – 4775 человек.

Генеральным планом определен показатель жилищной обеспеченности - 40 м2/чел.

Проектный объем строительства на расчетный срок составит:

(4775 чел. х 40 м2/чел.) – (95341,6 м2 (существующий жилой фонд сельского поселения) = 49498,4 м2

Срок действия генерального плана составляет 25 лет и следовательно годовой объем строительства должен насчитывать 2,0 тыс.м2.

На территории округа действуют программы по улучшению жилищных условий.

Порядок субсидирования бюджетам муниципальных районов (округов) области для предоставления субсидий бюджетам на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) локальных водопроводов в сельской местности области, бюджетам муниципальных районов (округов)  области на возмещение части затрат на строительство распределительных сетей газификации в сельской местности области на 2020-2030 годы, утвержденный постановлением Администрации Новгородской области.

## Перспективы развития схемы электроснабжения

Дефицит свободных энергомощностей является насущной проблемой и существенным препятствием для инвестиционных процессов практически во всех отраслях экономики сельского поселения.

Снижение потерь мощности и электроэнергии происходит из-за ухудшения технического состояния электрических сетей. Качественная оценка технического состояния распределительных сетей: воздушные линии 6-10 кВ – 70 %, трансформаторные подстанции – 68 %, воздушные линии 0,38 кВ – 70 %, кабельные линии 0,38 кВ – 50 %.

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо:

проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ;

замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

## 2.3. Перспективы развития схемы газоснабжения

## В настоящее время населенные пункты Батецкого муниципального округа не газифицированы.

Планируется прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого давления (0.6МПа). От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

## 2.4. Перспективы развития схемы водоснабжения

Основная проблема - неудовлетворительное качество питьевой воды . Основная причина – высокая изношенность существующих водопроводных сетей, качество водоисточников. Износ канализационных сетей составляет 99,5  %, водопроводных – 98 %.

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2030 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения.

На первую очередь предлагается реконструкция существующих водозаборных сооружений поселения.

На расчетный срок  предлагается прокладка водопроводных и канализационных сетей к планируемым под жилую застройку территориям.

## 2.5. Перспективы развития схемы теплоснабжения

Конструкции теплопроводов устарели, в следствии чего возникают высокие тепловые потери. Износ тепловых сетей составляет 62 %

На первую очередь предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам относятся следующие:

законодательные риски, связанные с изменением законодательной базы;

финансово-экономические риски (повышение инфляции, снижение темпов экономического роста и бюджетных доходов).

Управление рисками реализации муниципальной программы  будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

подготовки и предоставления в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы.

- Механизм управления реализацией Программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями муниципальной программы.

На реализацию указанных мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение средств государственной поддержки и финансирование из средств бюджета района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Батецкого муниципального района от 06.12.2013 № 759.

Управление осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

- Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. Задача: Создание условий для сбора и вывоза ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация площадок для мусорных контейнеров (бетонирование площадок, установка ограждений) | Территориальные отделы округа |  | 2025-2030 | 1.1. | Бюджет Батецкого муници-пального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача: Обеспечение населения услугами общественных бань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Возмещение убытков общественных бань, тыс. руб. |  | Управление по работе с территориями | 2025-2030 | 1.2. | Бюджет Батецкого муници-пального округа |  | 1003,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1003,6 |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого муниципального округа

за 2025 – 2030 годы

Таблица 1  - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинан- сировано | освое-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого муниципального округа на 2025-2030 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Батецкого муниципального округа   на 2025-2030 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

## 2.1. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Острота проблемы определяется высокой степенью износа муниципального жилищного фонда и требует больших капитальных вложений.

## Перспективы развития схемы электроснабжения

Дефицит свободных энергомощностей является насущной проблемой и существенным препятствием для инвестиционных процессов практически во всех отраслях экономики сельского поселения.

Снижение потерь мощности и электроэнергии происходит из-за ухудшения технического состояния электрических сетей. Качественная оценка технического состояния распределительных сетей: воздушные линии 6-10 кВ – 70 %, трансформаторные подстанции – 68 %, воздушные линии 0,38 кВ – 70 %, кабельные линии 0,38 кВ – 50 %.

## 2.4. Перспективы развития схемы водоснабжения

Основная проблема - неудовлетворительное качество питьевой воды . Основная причина – высокая изношенность существующих водопроводных сетей, качество водоисточников. Износ канализационных сетей составляет 99,5  %, водопроводных – 98 %.

2.5. Перспективы развития схемы теплоснабжения

Конструкции теплопроводов устарели, в следствии чего возникают высокие тепловые потери. Износ тепловых сетей составляет 62 %