Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2025 № 172

п. Батецкий

О внесении изменений                       в техническое задание                       на разработку инвестиционной программы

В соответствии с Федеральными законами от 07 декабря 2011 года                         № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»                      и письмом Муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания» (далее - МУП Управляющая компания» исх. № 99 от 06.03.2025 Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Внести изменения в «техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения Батецкого муниципального района на 2025-2027 годы» утвержденное постановлением Администрации Батецкого муниципального района № 107 от 29.02.2024:

1.1. Заменить срок программы "2025-2027 годы" на "2025-2029 годы»

1.2. Изложить Раздел 4. Технического задания в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области от 05.02.2025 № 86 «О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы»

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                              В.Н. Иванов

те

52п

Приложение

к постановлению Администрации

Батецкого муниципального округа

Новгородской области

от 10.03.2025 № 172

4. В результате реализации Инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

Показатели качества питьевой воды:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованием, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 23 | 19 | 17 | 17 | 17 |

Плановые значения показателей надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором холодного водоснабжения местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км в год | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Доля потерь воды в централизованных системах |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Перечень мероприятий по реконструкции систем водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Источник Финансиро вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | Реконструкция водопроводной сети д. Большие Ясковицы Батецкого района. Чугунную трубу д. 100мм на трубу ПНД д. 50 мм, протяженностью 230 м. | МУП «Управляющая компания» | 2026 год | Нормативная прибыль | 368,10 |  |  |  |  | 368,10 |
| 2. | Реконструкция водопроводной сети д. Мелковичи Батецкого района. Чугунную трубу д. 100мм на трубу ПНД д. 50 мм, протяженностью 230 м. | МУП «Управляющая компания» | 2027 год | Нормативная прибыль | 331,10 | 53,20 |  |  |  | 384,30 |
| 3. | Реконструкция водопроводной сети д. Вольная Горка Батецкого района. Чугунную трубу д.150мм на трубу ПНД д.100 мм, протяженностью 344 м. | МУП «Управляющая компания» | 2028 год | Нормативная прибыль | 0,00 | 576,20 | 647,50 |  |  | 1223,70 |
| 4. | Модернизация оборудования комплекса водоподготовки артезианских скважин д. Городня (№ 584), д. Вольная Горка (№ 1996) Батецкого района. Замена фильтрующего материала на более эффективный для улучшения качества очистки питьевой воды | МУП «Управляющая компания» | 2029 год | Нормативная прибыль | 0,00 |  |  | 601,90 | 600,00 | 1201,90 |
| Собственные средства -нормативная прибыль |  |  |  |  | 699,20 | 629,40 | 647,50 | 601,90 | 600,00 | 3178,00 |

__________________________________________