- Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

- Новгородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2025 № 19

п. Батецкий

Об утверждении Перечня муниципального имущества, предполагаемого к передаче                 в концессию

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Батецкого муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества предполагаемого к передаче в концессию.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                              В.Н. Иванов

те

№52п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Батецкого муниципального округа

Новгородской области

от 16.01.2025 № 19

Перечень муниципального имущества, предполагаемого к передаче в концессию

| № п/п | Наименование объекта |  | Фактическое местонахождение | Технические характеристики сооружения |  | Рыночная стоимость, руб. с/НДС | Остаточная стоимость, руб. на 01.11.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Насосная над артскважиной № 740 |  | Батецкий район, д. Мойка | артскважина № 740, глубина-60,0 м, конструкция – 168 мм 35 м, 114 мм / 36,0 м диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114 мм / 8 м; насосная – фундамент -сборные ж/б блоки, стены- кирпичные, перекрытия -ж/б, двери -деревянные |  | 105 877 | 0 |
| 2. | Насосная над артскважиной 17-86 |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | артскважина № 17-86, глубина-40,0 м, конструкция – 325 мм / 12; 219 мм / 40 м; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 219мм/18м;насосная – фундамент -сборные ж/б блоки, стены -кирпичные, перекрытия -ж/б, крыша -совмещенная, кровля-шифер, двери -деревянные |  | 110 426 | 0 |
| 3. | Насосная над артскважиной № 47-74 |  | Батейкий р-н, д. Новое Овсино | артскважина № 47-74, глубина-40,0 м, конструкция – 324 мм / 8 м; 219 мм / 40 м; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 219 мм / 10 м; в том числе насосная – фундамент -сборные ж/б блоки, стены-кирпичные, перекрытия- ж/б, крыша-совмещенная, кровля -шифер, двери -деревяннные |  | 133 835 | 6629,8 |
| 4. | Артскважина № 1 (№ 1-68) |  | п. Батецкий,. ул. Советская | артскважина – глубина-62,0 м, конструкция – 16 м / 45,0 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 120 мм / 16,45 м; насосная – бетонный ленточный фундамент, стены –кирпичные, перекрытия – ж/б, ворота -деревянные, глубина- 60,1 |  | 87 222 | 0 |
| 5. | Артскважина № 2 (№ 2-69) |  | п. Батецкий, ул. Советская | артскважина № 2/69, глубина-62,0 м, конструкция – 16 м / 45,0 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 120 мм / 16,45 м; в том числе насосная – бетонный ленточный фундамент, стены –кирпичные, перекрытия – ж/б, ворота -деревянные |  | 79 227 | 0 |
| 6. | Артскважина № 3 (№ 3 Н-36-82) |  | п. Батецкий, ул. Советская | артскважина №-36-82, глубина-529 мм / 9,0 м; 426 мм / 27,0 м, конструкция – 60,0 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 219ммдлиной – 60,4м, р.ч. – 15,6м; в том числе насосная – фундамент -монолитный, бетонный, стены-кирпичные, перекрытия -деревянные, |  | 123 896 | 0 |
| 7. | Артскважина № 4-36 |  | п. Батецкий, ул. Дубецкая | артскважина: глубина-65,0 м, конструкция – 324 мм / 18; 168 мм / 60; 114 мм / 10, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114 мм / 6 м; в том числе насосная –бетонный ленточный фундамент, стены –бревенчатые, перекрытия – деревянные, крыша-шифер по деревянным стропилам |  | 76 646 | 0 |
| 8. | Артскважина № 6 (№ 175) |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | артскважина № 175 – глубина-63м, конструкция-273/21;168/63,0, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 168мм / 29,5 м; в том числе насосная-фундамент-ж/б,стены-кирпичные,перекрытия-ж/б,крыша-рубероид,совмещенная,отделка-силикатный кирпич, двери -деревянные |  | 109 517 | 0 |
| 9. | Артскважина № 7 (№ Н-47-82) |  | п. Батецкий, ул. Первомайская у д. № 24 | артскважина № Н-47-82, глубина-65,0 м, конструкция – 219 мм /65, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114 мм / 15,1 м; насосная – фундамент-ж/б, стены-кирпичные, перекрытия-ж/б, крыша-шифер, совмещенная, отделка-силикатный кирпич, двери -деревянные |  | 295 763 | 0 |
| 10. | Насосная над артскважиной (№ 1996) |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | артскважина: глубина-70,0м, конструкция – 273 мм / 8; 168/70, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 168/14; в том числе насосная – ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки –кирпичные, перекрытия-ж/б, крыша -совмещенная,рубе |  | 338 954 | 0 |
| 11. | Насосная станция для подъема воды |  | Батецкий р-н, д. Мойка | артскважина – глубина-60,0м, конструкция – 426 мм / 12; 325 мм/20; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 219 мм / 15 м; насосная – ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки –кирпичные, перекрытия-ж/б, крыша -совмещенная, рубероид, |  | 65 135 | 0 |
| 12. | Насосная над артскважиой № 1680 |  | Батецкий р-н., д. Кчера | артскважина №1680, глубина-60,0м, конструкция – 273мм / 11,5 м; 168 мм / 60,0 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 168мм / 12 м; насосная – фундамент -камни под углами, две стены-кирпичные, две стены -дощатые, перекрытие -деревянное отепленное, крыша -совмещенная |  | 56 933 | 0 |
| 13. | Артскважина № 356 |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | артскважина № 356, глубина-62,0 м, конструкция – 273 мм / 13 м; 168 / 48 м,114 мм /22 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114 мм / 7м |  | 60 816 | 0 |
| 14. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | водонапорная башня металлоконструкции -ствол, бак, антикоррозийная обработка-окраска, резервуар -ж/б, Н=8,5, Vбака=25 м3; |  | 23 048 | 0 |
| 15. | Насосная над артскважиной № Н-61-91 |  | Батецкий р-н, д. Мойка | артскважина № Н-61-91, глубина - 60,0 м, конструкция – 325 мм / 20;219 мм / 41; 114 мм / 10, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 219мм/18м; насосная – фундамент -сборные ж/б блоки, стены -кирпичные, перекрытия -ж/б, двери -деревянные |  | 115 845 | 0 |
| 16. | Артскважина (№ 2423) |  | п. Батецкий, ул. Полевая | артскважина – глубина-529 мм / 9,0 м; 426 мм / 27,0 м, конструкция – 60,0 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 219 мм длиной – 60,4 м, р.ч. – 15,6 м; |  | 29 427 | 0 |
| 17. | Насосная над артскважиной № 56-91 |  | Батецкий р-н, д. Мойка | артскважина № Н-56-91 глубина-65,0 м, конструкция – 324 мм / 18; 168мм / 60; 114мм / 10, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114мм/6м; насосная – фундамент -сборные ж/б блоки, стены -кирпичные, перекрытия-ж/б, двери -деревянные |  | 114 917 | 0 |
| 18. | Биологические очистные сооружения |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | в том числе ограждение, грунтовая дорога, биопруд – 4 шт., контактный резервуар, отстойник-септик – 2 шт. ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки –кирпичные, перекрытия -ж/б, крыша -совмещенная, рубероид, двери -деревянные |  | 1 082 023 | 53105,73 |
| 19. | Биологические очистные сооружения |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | в том числе пристройка, в том числе крыльцо, ж/бетонный ленточный фундамент, подземная часть, стены, перегородки –кирпичные, перекрытия -ж/б, крыша -стропила деревянные, кровля-шифер, по деревянной обрешетке, двери -деревянные |  | 973 821 | 96861,67 |
| 20. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Городня | Башня – металлоконструкция -ствол, бак, антикоррозийное покрытие Н=10,6 м, |  | 5 762 | 0 |
| 21. | Насосная над артскважиной (№ 584) |  | Батецкий р-н, д. Городня | артскважина: глубина-41,0 м, конструкция – 160 мм / 13,0 м; 120 мм / 28,3 м; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 80 мм / 5м; насосная – фундамент -со смотровым колодцем ж/б, |  | 76 000 | 0 |
| 22. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Латовец | Башня – металлоконструкции -ствол, бак, антикоррозийная обработка-окраска, резервуар -ж/б, Н=8,3, Vбака=25 м3 |  | 34 572 | 8710,38 |
| 23. | Артскважина (№ 2500) |  | Батецкий р-н, д. Латовец | артскважина № 2500, глубина-05,0м, конструкция – 273 мм / 12,5 м; 168 мм / 60,5 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 168 мм / 9,0 м; насосная – фундамент со смотровым колодцем-ж/б, |  | 87 067 | 0 |
| 24. | Насосная над артскважиной № 617 |  | Батецкий р-н. д. Ясковицы | артскважина № 617, глубина-65,0 м, конструкция – 273 / 15; 168 / 47; 114 / 24, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114 мм / 8,0 м; насосная – фундамент -камни под углами, стены- бревенчатые, перекрытие -деревянное без утепления, крыша -совмещенная шифер, двери-п |  | 29 692 | 100,5 |
| 25. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Ясковицы | водонапорная башня – ствол -металлический, бак -без утепления, глубина- 65 |  | 17 286 | 0 |
| 26. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Некрасова | водонапорная башня – фундамент со смотровым колодцем -ж/б, металлоконструкции -ствол, бак, антикоррозийная обработка-окраска, резервуар -ж/б, Н=9,1; V бака=25 м3; |  | 40 335 | 0 |
| 27. | Артскважина (№ 342) |  | Батецкий р-н, д. Некрасова | артскважина № 342, глубина-60,0 м, конструкция – 168 мм / 35 м;114мм/36м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114мм / 8 м; насосная – колодец над артскважиной -ж/б d=2,0 м |  | 29 427 | 0 |
| 28. | Водопроводная установка |  | п. Батецкий, пер. Советский | металлическая |  | 213 676 | 0 |
| 29. | Канализационно – насосная станция |  | п. Батецкий, пер. Советский, 8 | перекрытия -железобетонные, наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные |  | 815 320 | 99947,21 |
| 30. | Канализационная насосная станция |  | п. Батецкий, ул. Кривая-Траншейная | фундамент -ж/б, стены -кирпичные, перекрытия-ж/б, крыша -совмещенная, рубероид, двери -деревянные |  | 132 775 | 5966,31 |
| 31. | Механизм построечный (КНС) |  | п. Батецкий, пер. Советский, 8 | кирпичные стены, железобетонные плиты |  | 67 743 | 0 |
| 32. | Насосная станция для подъема воды (павильон) |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | артскважина № 1996, глубина-75,0 м, конструкция – 325 мм / 16; 168 мм / 75; диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 168мм/15,0м; насосная – фундамент -сборные ж/б блоки, стены -кирпичные, перекрытия -деревянные, двери -деревянные |  | 80 090 | 0 |
| 33. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | водонапорная башня – земля -обваловка грунтом, фундамент со смотровым колодцем -ж/б, метал. Конструкции –ствол, бак, H=8,50,Vбака-25 м3; |  | 23 048 | 0 |
| 34. | Артскважина (№ 319) |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | артскважина № 1159, глубина-87,0 м, конструкция – 273 мм / 16 м; 168 мм / 55 м; 114мм / 37 м, диаметр в мм и длина рабочей части фильтра в м – 114мм/6м |  | 42 669 | 0 |
| 35. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н, д. Теребони | ;водонапорная башня -земляные работы -обваловка грунтом, фундаменты со смотровым колодцем –ж/б, метал.констр. – ствол, бак H=9,10м, V-бака=25м3 |  | 5 762 | 0 |
| 36. | Артскважина (№ 320) |  | Батецкий р-н. д. Теребони | артскважина №320, глубина-62,0м, конструкция – 273мм/13;168мм/48м;114мм/22, диаметр в мми длина рабочей части фильтра в м – 114мм/7,0м |  | 15 204 | 0 |
| 37. | Водонапорная башня |  | Батецкий район, д. Кчера | водонапорная башня- земляные работы -обваловка грунтом, фундаменты со смотровым колодцем -ж/б, метал. Конструкции – ствол. Бак, H=6,50м,Vбака=25м3 |  | 4 627 | 0 |
| 38. | Водонапорная башня |  | Батецкий р-н д. Мойка | H-15,90, площадь-1,2, объем 19 |  | 46 097 | 0 |
| 39. | Оборудование систем водоподготовки питьевой воды 7 объектов: |  | - № 2423- ул. Полевая, - -36-74 ул. Дубецкая, - № 3682- - № 4782, - № 1/687, № 2\69 1.6 № 584 д. Городня: 1.7 № 1996, д. Вольная Горка |  |  | 4910097,50 | 4910097,50 |
| 40. | Сооружение (БОС) |  | п. Батецкий, ул. Энергетиков | S-8025 кв м |  | 83001289,65 | 83001289,65 |
| 41. | реконструкция системы водоснабжения |  | Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Городня | протяженность 1,697м |  | 2536818,30 | 2145725,34 |
| 42. | реконструкция системы водоснабжения |  | Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д.Чёрная | протяженность 1,082м |  | 1808350,95 | 1529563,35 |
| 43. | Водопровод |  | Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение | Сооружение коммунального хозяйства-протяженность 3577 метров (КН 53:01:0000000:937) |  | 0 | 0 |
| 44. | Скважина |  | Новгородская область, Батецкий район, Мойкинское сельское поселение, д. Чёрное | Сооружение коммунального хозяйства -глубина 40 метров (КН 53:01:0084401:364) |  | 0 | 0 |
| 45. | Электроснабжение канализационной насосной станции |  | Новгородская область, Батецкий район, п. Батецкий, ул. Комарова, сооружение 3П | Сооружение электроэнергетики, Электроснабжение канализационной насосной станции, протяженность 164 метра (КН 53:01:0010507:271) |  | 0 | 0 |
| 46. | Сооружение канализации |  | Система водоотведения в Новгородской области, Батецком районе, п. Батецкий, ул. Комарова, сооружение 2П | Сооружение канализации протяженность 576 метров (КН 53:01:0010507:272) |  | 0 | 3664514,60 на 01.01.2024 |
| 47 | Скважина |  | Новгородская область, Батецкий район, Батецкое сельское поселение, д. Белая | Сооружение коммунального хозяйства, глубина 40 метров (КН 53:01:0052301:159) |  | 0 | 0 |
| Передаточные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Городня | сети – длина 1700 м, d=50-железо |  | 957 283 | 0 |
| 2. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | водопроводные сети - 6410 м, d=100-4500 м-полиэтиллен, d=50-1000м- сталь, d=32-910 м-сталь |  | 5 963 262 | 62370,71 |
| 3. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Латовец | 1600 м, d=100,50, п/эт.,сталь |  | 1 822 897 | 0 |
| 4. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=50-1100м-полиэтиллен |  | 1 002 593 | 249380,32 |
| 5. | Водопровод |  | Батецкий р-н, д. Ясковицы | 1100 м,d=50,d=25, сталь |  | 626 621 | 51984,01 |
| 6. | Водопровод из стальных труб |  | п. Батецкий, ул. Советская | 100 м.d-150, стальная труба, |  | 78 311 | 0 |
| 7. | Водопровод от больницы |  | п. Батецкий, ул. Советская | 250 м, d=100,150, чугун |  | 210 838 | 0 |
| 8. | Водопровод |  | п. Батецкий, ул. Бобкова | 1000 m, d-32 п/этилен |  | 694 063 | 0 |
| 9. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий ул. Комарова | 700 м, d=100,40, железо |  | 506 011 | 0 |
| 10. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Зосимова, пер. Типографский, ул. Каипова, ул. Линейная | 7968 м, d=150, 100, п/эт, чугун |  | 5 759 851 | 78895,59 |
| 11. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Лужская, ул. Школьная | d-100, чугун |  | 1 771 038 | 43594,6 |
| 12. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 3554 м, d=150,50, чугун, сталь |  | 2 569 090 | 0 |
| 13. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 2167м, d=100,150, железо, чугун |  | 1 566 465 | 83658,95 |
| 14. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Кчера | водопроводные сети-1100 м, d=50, сталь |  | 614 617 | 0 |
| 15. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | 2383 м, d=100,32 п/эт, сталь |  | 2 583 910 | 0 |
| 16. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н д. Мойка | d=50-840 м, сталь |  | 478 510 | 0 |
| 17. | Водопроводные сети с 3 колонками (Гамма) |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=100-200 м, d=50-200м-сталь |  | 455 724 | 0 |
| 18. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Дубецкая | 1000 м, d=50, железо |  | 683 586 | 0 |
| 19. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Первомайская, ул. Лужская, ул. Мелиораторов | 899 м, d=100, чугун, железо |  | 649 863 | 49726,64 |
| 20. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Советская | 90 м, d=100,150, чугун |  | 65 058 | 0 |
| 21. | Водопроводные сети |  | п. Батецкий, ул. Советская | 45 м, d=100,150, чугун |  | 37 951 | 0 |
| 22. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Городня | 1700 м, d=50-железо |  | 957 283 | 0 |
| 23. | Водоснабжение |  | Батецкий р-н, д. Теребони | водопроводные сети-1500 м, d=100-п/эт.,d=32-сталь |  | 1 150 442 | 127615,62 |
| 24. | Канализационные сети |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 700 м,100,150, чугун, сталь |  | 590 346 | 0 |
| 25. | Канализационные сети |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 2600 м, d=100, чугун, керамика |  | 1 879 470 | 0 |
| 26. | Канализационные сети от больницы |  | п. Батецкий, ул. Советская | 250 м, d=100,150, чугун, керамика |  | 180 718 | 0 |
| 27. | Канализационные сети |  | п. Батецкий, ул. Лужская | 349 м, d=100,150, чугун, керамика |  | 252 283 | 0 |
| 28. | Напорный коллектор |  | п. Батецкий, пер. Советский | 1,0 d=300, асбоцемент |  | 730 730 | 0 |
| 29. | Наружные водопроводные сети библиотеки |  | п. Батецкий, ул. Советская | 38 м, d=100. |  | 25 678 | 0 |
| 30. | Наружные водопроводные сети РДК |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 150м, d=150, 50, чугун, сталь |  | 122 836 | 0 |
| 31. | Наружные водопроводные сети РДК |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 520 м, d=100, 150, железо, чугун |  | 375 894 | 0 |
| 32. | Наружные водопроводные сети РДК |  | п. Батецкий, ул. Советская | 228 м d=100,150, чугун, |  | 164 815 | 0 |
| 33. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Городня | 130 м, d=50-железо |  | 148 110 | 0 |
| 34. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Косицкое | 90 м, d=50, сталь |  | 60 816 | 0 |
| 35. | Наружные водопроводные сети школы |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 145 м, d=100, чугун, железо |  | 104 817 | 0 |
| 36. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 463 м, d=100,150, железо, чугун |  | 334 690 | 5091,28 |
| 37. | Наружные водопроводные сети школы |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=50-130 м, сталь |  | 88 866 | 0 |
| 38. | Наружные водопроводные сети д/с |  | Батецкий р-н, д. Вольная .Горка | 96 м, d=150,50, чугун, сталь |  | 67 384 | 0 |
| 39. | Наружные водопроводные сети д/с |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 50 м, d=100,150, железо, чугун |  | 36 143 | 0 |
| 40. | Наружные канализационные сети д/с |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 205 м, d=100, 150, чугун, керамика |  | 172 887 | 27287,24 |
| 41. | Наружные канализационные сети д/с |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 73 м, d=100, чугун, керамика |  | 52 770 | 0 |
| 42. | Наружные канализационные сети РДК |  | Батецкий р-н, д. Вольная Горка | 210 м, d=100, чугун, керамика |  | 151 803 | 0 |
| 43. | Наружные канализационные сети |  | Батецкий р-н, д. Новое Овсино | 650 м, d-250, rthfv/ |  | 469 868 | 3556,64 |
| 44. | Наружные канализационные сети д/с |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 205 м, d=100, 150, чугун, керамика |  | 172 887 | 0 |
| 45. | Наружные сети водопровода д/с |  | п. Батецкий, ул. Первомайская | 156 м, d=100, 150, чугун, керамика |  | 140 552 | 0 |
| 46. | Наружные сети водопровода д/с |  | Батецкий р-н, д. Мелковичи | 217 м, d=100, 32-п/эт, сталь |  | 195 511 | 0 |
| 47. | Наружный водопровод (телеком) |  | п. Батецкий, ул. Советская | 310 м, d=100, 150, чугун |  | 349 127 | 0 |
| 48. | Самотечная канализация |  | п. Батецкий, ул. Кривая Траншейная | 300 м. d=100, 150, чугун, керамика |  | 202 719 | 0 |
| 49. | Самотечная сеть |  | п.Батецкий, ул.Советская | 300 м. d=100, 150, чугун, керамика |  | 202 719 | 0 |
| 50. | Водопровод из стальных труб |  | п. Батецкий, ул. Садовая | 500 м. d=100, чугун, железо |  | 337 865 | 0 |
| 51. | Наружные сети водопровода до школы и д/с |  | Батецкий р-н д. Городня | 270м, 85м, d=50, п/эт, железо |  | 319 845 | 0 |
| 52. | Водопроводные сети |  | Батецкий р-н, д. Некрасово | 1340м, d=50, железо |  | 905 477 | 0 |
| 53. | Сети наружного водопровода |  | Батецкий р-н, д. Мойка | d=50-1330 м, сталь |  | 1 914 565 | 0 |
| 54. | Сети наружной канализации от жилой зоны |  | п. Батецкий, ул. Лужская № 15,17. | 1000 м, d=100, 150, чугун, керамика |  | 722 873 | 0 |
| оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воздуходувка (БОС) | п. Батецкий, ул. Энергетиков |  | Для поддержания кислорода, для размножения бактерий, производительность БОС-200 м3 в сутки | 837 |  | 0 |
| 2. | Компрессор ПСКД-525 | п. Батецкий, ул. Лесная |  | Дизельный двигатель Д-240 | 71106 |  | 0 |
| 3. | Котел КВС-095 | п. Батецкий, ул. Полевая |  | Котел сталь., давл. До 6 КГС/см2, радиац.23,0 м2, конв.14,0 м2 | 49 962 |  | 0 |
| 4. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Советская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2862 |  | 0 |
| 5. | Насос 2КВ | Батецкий р-н, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды м3/ч/напор 50/30 м, эл. двигатель 7,5 кВт-3000 об/мин | 2611 |  | 0 |
| 6. | Насос 2КВ | Батецкий р-н, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды м3/ч/напор 50/30 м, эл. двигатель 7,5 кВт-3000 об/мин | 2611 |  | 0 |
| 7. | Насос 2КВ | Батецкий р-н, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды м3/ч/напор 50/30 м, эл. двигатель 7,5 кВт-3000 об/мин | 2611 |  | 0 |
| 8. | Насос фекальный горизонтальный | п. Батецкий, пер. Советский |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность 1000 кг/м3, 1450 об/мин | 3015 |  | 0 |
| 9. | Насос фекальный МЦС | п. Батецкий, пер. Советский |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность 1000 кг/м3, 1450 об/мин | 3015 |  | 0 |
| 10. | Насос фекальный ПП | п. Батецкий, пер. Советский |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность 1000 кг/м3, 1450 об/мин | 3015 |  | 0 |
| 11. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Советская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 12. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Первомайская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 13. | Насос ЭЦВ 6 | п. Батецкий, ул. Советская |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 14. | Насос ЭЦВ 6-16-75 | п. Батецкий, ул. Полевая |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 3672 |  | 0 |
| 15. | Насосный агрегат СМ 125-80-315 | п. Батецкий ул. Энергетиков |  | для перекачивания сточных жидкостей, максимальная мощность,125 м3/час,э/двиг 15КВт,1500 об/мин | 6438 |  | 0 |
| 16. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Советская 39, скважина № 1 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 17. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Советская 29, скважина № 2 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 18. | Насос ЭЦВ-6-10 | п.Батецкий, ул. Советская 39, скважина № 3 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 19. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Дубецкая, скважина № 4 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 20. | Насос ЭЦВ-8-25 | п. Батецкий, ул. Первомайская, скважина № 7 |  | Для подачи воды в номинальном режиме м3/ч/напор 25/100, э/двтг.-11,0 КВт | 5356 |  | 0 |
| 21. | Насос ЭЦВ-6-80 | п. Батецкий ул. Первомайская 26, свкажина № 5 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 22. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий ул. Первомайская, свкажина № 6 |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 23. | Насос ЭЦВ-6-20 | Батецкий р-н, д. Новое Овсино |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 24. | Насос ЭЦВ-6-20 | Батецкий р-н, д. Новое Овсино |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 25. | Насос ЭЦВ-6-20 | Батецкий район, д. Вольная Горка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 26. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Городня |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2889 |  | 0 |
| 27. | Насос ЭЦВ-5-10 | Батецкий район, д. Латовец |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч/м 4/125, э/двтг.-4,0 КВт | 5186 |  | 0 |
| 28. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий район, д. Косицкое |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 29. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Мойка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 30. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Мойка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 31. | Насос ЭЦВ-6-10 | Батецкий р-н, д. Мойка |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 32. | Насос ЭЦВ-6-10 | п. Батецкий, ул. Полевая |  | Для подачи воды в номинальном режиме подача/напор м3/ч 6,3/ 85 м, двигатель 5,5 кВт | 2826 |  | 0 |
| 33. | Воздуходувка (БОС) | Батецкий район, д. Вольная Горка |  | Для поддержания кислорода, для размножения бактерий, производительность БОС-200 м3 в сутки | 360 |  | 0 |
| 34. | Воздуходувка (БОС) | Батецкий район, д. Вольная Горка |  | Для поддержания кислорода, для размножения бактерий, производительность БОС-200 м3 в сутки | 360 |  | 0 |

______________________________________________