#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация Батецкого муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2025 № 423

п. Батецкий

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025/ 2026 гг.                         на территории Батецкого муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности                         к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 и в целях обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Батецкого муниципального округа Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг. (далее – План).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить                 на заместителя Главы администрации Батецкого муниципального округа Новикова А.И.

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                              В.Н. Иванов

те

№52п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области                        от 15.05.2025 № 423

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг.

- 1. Общие положения

  - Настоящий «План подготовки к отопительному периоду                     2025/ 2026 гг. на территории Батецкого муниципального округа» разработан во исполнении требований п.2 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду».

  - Разработка Плана необходима для обеспечения повышения надежности систем теплоснабжения.

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить наличие нормативных запасов основного и резервного топлива. | до 01 октября 2025 года | ООО «Тепловая Компания Новгородская» (по согласованию); |
| 2. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2025-2026 годов. | до 30 августа 2025 года | ООО «Тепловая Компания Новгородская» (по согласованию); |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (уголь) в целях обеспечения котельных ООО «Тепловая Компания Новгородская». | до 30 августа 2025 года | ООО «Тепловая Компания Новгородская» (по согласованию); |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы. | постоянно | Ресурсоснабжающие организации. |
| 5. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | ООО «Тепловая Компания Новгородская» (по согласованию); МУП «Управляющая компания» для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах Батецкого муниципального округа Новгородской области (по согласованию); |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-водо- и (или) электроснабжения. | в течение 2025 года | ООО «Тепловая Компания Новгородская», МУП «Управляющая компания», ТСЖ «Удача», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Соседи», Батецкий РЭС ПО Ильменские электрические сети Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» (по согласованию). |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в администрацию Батецкого муниципального округа Новгородской области. | до 28 августа 2025 года | Объекты здравоохранения, культуры, образования, социальные объекты, МУП «Управляющая компания», ТСЖ «Удача», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Соседи». |
| 8. | Направить в адрес единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловая Компания Новгородская» мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. | до 30 апреля 2025 года | Объекты здравоохранения, культуры, образования, социальные объекты, МУП «Управляющая компания», ТСЖ «Удача», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Соседи». |
| 9. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: | до 1 сентября 2025 года | Объекты здравоохранения, культуры, образования, социальные объекты, МУП «Управляющая компания», ТСЖ «Удача», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Соседи». |
| 10. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов. | до 15 сентября 2025 года для управляющих организаций; до 1 ноября 2025 года для теплоснабжающих организаций, ТСЖ; до 15 ноября 2025 года для муниципального образования | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батецкого муниципального округа Новгородской области. |

__________________________________